

 **Трубки Energoflex® Super**



 **Теплоизоляция для систем**

 **отопления и водоснабжения**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Максимальная рабочая температура** | **µ-фактор** | **λ20** |
| + 95°С | 4 000 | ≤0,039 Вт/(м·°С) |

 **– Стройкость к агрессивным строительным материалам**

 **– Повышенная прочность, влагостойкость и долговечность**

 **– Эффективное снижение тепловых потерь и структурных шумов**

 **– Простота в монтаже**



**Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** |
| **6 мм** | **9 мм** | **13 мм** |
| Типоразмер | Артикул | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Артикул | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Артикул | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
|  | **15** | 15/6-2 | **EFXT015062SU** | 440 | **12,73** | 15/9-2 | **EFXT015092SU** | 356 | **17,14** | 15/13-2 | **EFXT015132SU** | 240 | **26,53** |
|  | **18** | 18/6-2 | **EFXT018062SU** | 400 | **13,83** | 18/9-2 | **EFXT018092SU** | 284 | **18,24** | 18/13-2 | **EFXT018132SU** | 200 | **29,30** |
|  | **22** | 22/6-2 | **EFXT022062SU** | 320 | **14,94** | 22/9-2 | **EFXT022092SU** | 240 | **19,91** | 22/13-2 | **EFXT022132SU** | 168 | **30,40** |
|  | **25** | 25/6-2 | **EFXT025062SU** | 244 | **17,14** | 25/9-2 | **EFXT025092SU** | 200 | **22,67** | 25/13-2 | **EFXT025132SU** | 140 | **33,74** |
|  | **28** | 28/6-2 | **EFXT028062SU** | 240 | **18,81** | 28/9-2 | **EFXT028092SU** | 168 | **23,78** | 28/13-2 | **EFXT028132SU** | 132 | **34,28** |
|  | **35** | 35/6-2 | **EFXT035062SU** | 160 | **23,78** | 35/9-2 | **EFXT035092SU** | 136 | **30,40** | 35/13-2 | **EFXT035132SU** | 108 | **41,47** |
|  | **42** |  |  |  |  | 42/9-2 | **EFXT042092SU** | 110 | **38,15** | 42/13-2 | **EFXT042132SU** | 80 | **54,19** |
|  | **45** |  |  |  |  | 45/9-2 | **EFXT045092SU** | 94 | **43,13** | 45/13-2 | **EFXT045132SU** | 72 | **63,04** |
|  | **48** |  |  |  |  | 48/9-2 | **EFXT048092SU** | 74 | **48,10** | 48/13-2 | **EFXT048132SU** | 70 | **64,14** |
|  | **54** |  |  |  |  | 54/9-2 | **EFXT054092SU** | 70 | **58,07** | 54/13-2 | **EFXT054132SU** | 66 | **76,85** |
|  | **60** |  |  |  |  | 60/9-2 | **EFXT060092SU** | 66 | **69,11** | 60/13-2 | **EFXT060132SU** | 48 | **81,83** |
| **64** |  |  |  |  | 64/9-2 | **EFXT064092SU** | 60 | **74,13** | 64/13-2 | **EFXT064132SU** | 48 | **87,56** |
|  | **76** |  |  |  |  | 76/9-2 | **EFXT076092SU** | 48 | **93,28** | 76/13-2 | **EFXT076132SU** | 40 | **105,06** |
|  | **89** |  |  |  |  | 89/9-2 | **EFXT089092SU** | 40 | **144,67** | 89/13-2 | **EFXT089132SU** | 30 | **160,36** |
|  | **110** |  |  |  |  | 110/9-2 | **EFXT110092SU** | 26 | **171,95** | 110/13-2 | **EFXT110132SU** | 22 | **186,89** |
|  | **114** |  |  |  |  | 114/9-2 | **EFXT114092SU** | 26 | **176,37** | 114/13-2 | **EFXT114132SU** | 22 | **189,66** |
|  | **133** |  |  |  |  | 133/9-2 | **EFXT133092SU** | 16 | **201,82** | 133/13-2 | **EFXT133132SU** | 16 | **217,86** |
|  | **160** |  |  |  |  | 160/9-2 | **EFXT160092SU** | 12 | **234,43** | 160/13-2 | **EFXT160132SU** | 12 | **257,65** |
|  |
| **Внутренний диаметр изоляции, мм** | **Толщина изоляции** |
| **20 мм** | **25 мм** | **32 мм** |
| Типоразмер | Артикул | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Артикул | Количествов упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Артикул | Количествов упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| **22** | 22/20-2 | **EFXT022202SU** | 108 | **71,42** | 22/25-2 | **EFXT022252SU** | **72** | **144,12** |  |  |  |  |
| **25** | 25/20-2 | **EFXT025202SU** | 100 | **76,43** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | 28/20-2 | **EFXT028202SU** | 88 | **80,64** | 28/25-2 | **EFXT028252SU** | **66** | **150,37** |  |  |  |  |
| **35** | 35/20-2 | **EFXT035202SU** | 70 | **92,35** | 35/25-2 | **EFXT035252SU** | **54** | **170,84** | 35/32-2 | **EFXT035322SU** | 46 | **239,18** |
| **42** | 42/20-2 | **EFXT042202SU** | 60 | **97,32** | 42/25-2 | **EFXT042252SU** | **46** | **189,31** | 42/32-2 | **EFXT042322SU** | 40 | **265,03** |
| **45** | 45/20-2 | **EFXT045202SU** | 50 | **101,19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | 48/20-2 | **EFXT048202SU** | 48 | **108,37** | 48/25-2 | **EFXT048252SU** | **42** | **208,15** | 48/32-2 | **EFXT048322SU** | 36 | **291,41** |
| **54** | 54/20-2 | **EFXT054202SU** | 48 | **122,75** | 54/25-2 | **EFXT054252SU** | **38** | **223,33** | 54/32-2 | **EFXT054322SU** | 28 | **312,66** |
| **60** | 60/20-2 | **EFXT060202SU** | 40 | **129,93** | 60/25-2 | **EFXT060252SU** | **34** | **240,38** | 60/32-2 | **EFXT060322SU** | 24 | **336,53** |
| **64** | 64/20-2 | **EFXT064202SU** | 38 | **138,57** | 64/25-2 | **EFXT064252SU** | **32** | **298,02** | 64/32-2 | **EFXT064322SU** | 24 | **417,23** |
| **76** | 76/20-2 | **EFXT076202SU** | 26 | **160,36** | 76/25-2 | **EFXT076252SU** | **26** | **342,91** | 76/32-2 | **EFXT076322SU** | 22 | **480,07** |
| **89** | 89/20-2 | **EFXT089202SU** | 24 | **238,30** | 89/25-2 | **EFXT089252SU** | **20** | **403,48** | 89/32-2 | **EFXT089322SU** | 16 | **564,87** |
| **110** | 110/20-2 | **EFXT110202SU** | 14 | **284,76** | 110/25-2 | **EFXT110252SU** | **14** | **472,31** | 110/32-2 | **EFXT110322SU** | 12 | **661,23** |
| **114** | 114/20-2 | **EFXT114202SU** | 14 | **292,49** | 114/25-2 | **EFXT114252SU** | **12** | **514,67** |  |  |  |  |
| **133** | 133/20-2 | **EFXT133202SU** | 12 | **334,51** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **160** | 160/20-2 | **EFXT160202SU** | 12 | **393,68** |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 х 595 х 395 мм, объемом 0,482 м³

 **Аксессуары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Артикул** | **Единица измерения** | **Цена с НДС, руб.** |
| **Клей Energoflex® Extra 0,5 л** | **EFXADH0/5EXT** | банка | **439,88** |
| **Клей Energoflex® Extra 0,8 л** | **EFXADH0/8EXT** | банка | **659,05** |
| **Клей Energoflex® Extra 2,6 л** | **EFXADH2/6EXT** | банка | **1905,87** |
| **Очиститель Energoflex® 1,0 л** | **EFXCLEAN1** | банка | **647,57** |
| **Зажимы Energoflex® (100 шт.)** | **EFXCLIPS100** | упаковка | **230,67** |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 50м, серая** | **EFXL04850ARSKGR** | рулон | **532,03** |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 25м, серая** | **XL04825ARSKGR** | рулон | **272,29** |
| **Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 10м, серая** | **EFXL04810ARSKGR** | рулон | **141,06** |
| **Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SК 3/0,05-15** | **EFXL0305015SUSK** | рулон | **399,27** |
| **Стусло монтажное** | **EFXMBOX** | штука | **654,52** |
| **Нож монтажный** | **EFXKNIFE** | штука | **2490,05** |

 **Прайс-лист от 21 марта 2018 г.**

**ООО « Океан Тепла» 141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, влад. 35а, стр. 1
Многоканальный телефон: +7 (495) 225-55-46
Сайт: https://www.energoflex-ot.ru
E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru**

****