|  |  | Плиты Energoflоor® Pipelock |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Плиты с фиксаторами для укладки труб «теплого пола» |

Energoflоor® Pipelock Solo

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | + 70°С |
| Шаг укладки | 5 см |

– Изготовлены из высокопрочного полистирола

– Укладка на любой теплоизоляционный материал

– Быстрое и удобное соединение теплоизоляционных

плит в замок с созданием единого слоя

– Укладка труб без дополнительных аксессуаров

– Надежная фиксация труб по прямой и диагонали

Плиты из полистирола с фиксаторами для крепления труб

| Типоразмер | Артикул | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м2 | Цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита Energofloor® Pipelock Solo | EFRP0/71/1PLKSOL | - | 0,7 | 1,1 | 20 | 250,75 |

Упаковываются в картонные коробки размером 788 х 1173 х 199 мм. Объем упаковки  0,184 м³

Energoflоor® Pipelock

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | + 70°С |
| Термическое сопротивления, R25 | 20 мм | 30 мм |
|  | 0,5 м2•К/Вт | 0,75 м2•К/Вт |
| Шаг укладки | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |

– Прочное наружное покрытие

– Высокое термическое сопротивление

– Снижение ударных шумов

– Быстрое и удобное соединение теплоизоляционных плит в замок с созданием

единого слоя

– Укладка труб без дополнительных аксессуаров

– Надежная фиксация труб по прямой и диагонали

Плиты из полистирола с фиксаторами для крепления труб и теплоизоляционным слоем из пенополистирола

Типоразмер Артикул Толщина, мм Ширина, м Длина, м Количество в упаковке, м2 Цена с НДС, руб./шт. Плита Energofloor® Pipelock 20/1,1-0,7 DES-sg EFRP200/71/1PLK 20 0,7 1,1 13 361,63 Плита Energofloor® Pipelock 30/1,1-0,7 DES-sg EFRP300/71/1PLK 30 0,7 1,1 10 395,87 Упаковываются в картонные коробки размером 788 х 1173 х 399 мм. Объем упаковки 0,369 м³ Плиты из пенополистирола без покрытия. Наименование Артикул Толщина, мм Ширина, м Длина, м Количество в упаковке, м2 Цена с НДС, руб./шт. Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm EFRP2010/8 20 0,8 1,0 24 167,94 Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm EFRP5010/8 50 0,8 1,0 9,6 414,92 Упаковываются в бело-оранжевые пакеты. Размеры упаковок: 1000х800х600 мм. Объем упаковки 0,48 м.куб. Цены от 21 марта 2018 года.

ООО « Океан Тепла» 141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, влад. 35а, стр. 1
Многоканальный телефон: +7 (495) 225-55-46
Сайт: https://www.energoflex-ot.ru
E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru